**Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия ГОСТ 21520-89**

ГОСТ 21520-89

Группа Ж33

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ

Технические условия

Small-sized wall blocks of cellular concrete. Specifications

МКС 91.080.40
ОКП 58 3000

Дата введения 1990-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР, Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкций и сооружений имени В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) Госстроя СССР, Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР

ВНЕСЕН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30.03.89 N 58

3. ВЗАМЕН ГОСТ 21520-76

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| [ГОСТ 8.326-89](http://docs.cntd.ru/document/1200005698) | 3.2 |
| [ГОСТ 162-90](http://docs.cntd.ru/document/1200004027) | 3.3 |
| [ГОСТ 3560-73](http://docs.cntd.ru/document/1200006357)  | 4.1 |
| [ГОСТ 9238-83](http://docs.cntd.ru/document/9054714)  | 4.2 |
| [ГОСТ 10180-90](http://docs.cntd.ru/document/871001087)  | 3.4 |
| [ГОСТ 12730.1-78](http://docs.cntd.ru/document/901703627)  | 3.4 |
| [ГОСТ 12730.2-78](http://docs.cntd.ru/document/901704029)  | 3.4 |
| [ГОСТ 13015.0-83](http://docs.cntd.ru/document/871001191)  | 3.1 |
| [ГОСТ 13015.1-81](http://docs.cntd.ru/document/871001193)  | 2.1 |
| [ГОСТ 14192-96](http://docs.cntd.ru/document/1200006710)  | 1.3.3 |
| [ГОСТ 18105-86](http://docs.cntd.ru/document/901710695)  | 1.2.1.3, 2.10 |
| [ГОСТ 18343-80](http://docs.cntd.ru/document/901710671)  | 4.1 |
| [ГОСТ 20259-80](http://docs.cntd.ru/document/1200011299)  | 4.1 |
| [ГОСТ 21718-84](http://docs.cntd.ru/document/901710697)  | 3.4 |
| [ГОСТ 25485-89](http://docs.cntd.ru/document/1200000666)  | 1.2.1.1, 1.2.1.5, 3.4 |
| [ГОСТ 26433.0-85](http://docs.cntd.ru/document/901708135)  | 3.1 |
| [ГОСТ 27005-86](http://docs.cntd.ru/document/1200000213) | 1.2.1.4, 2.10 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2003 г.

Настоящий стандарт распространяется на стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов (далее - блоки), предназначенные для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% и при неагрессивной среде.

В помещениях с влажностью воздуха более 60% внутренняя поверхность блоков наружных стен должна иметь пароизоляционное покрытие.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**1.1. Основные параметры и размеры**

1.1.1. Блоки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.2. Типы и размеры блоков должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Тип блока | Размер блока, мм, для кладки |
|  | на растворе | на клею |
|  | Высота | Толщина | Длина | Высота | Толщина | Длина |
| I | 188 | 300 | 588 | 198 | 295 | 598 |
| II |  | 250 |  |  | 245 |  |
| III |  | 200 |  |  | 195 |  |
|  | 288 |  |  | 298 |  |  |
| IV | 188 |  | 388 | 198 |  | 398 |
| V | 288 |  | 288 | 298 |  | 298 |
|  |  | 250 |  |  | 245 |  |
| VI | 144 | 300 | 588 | - | - | - |
| VII | 119 | 250 |  |  |  |  |
| VIII | 88 | 300 |  | 98 | 295 | 598 |
| IХ |  | 250 |  |  | 245 |  |
| Х |  | 200 | 398 |  | 195 | 398 |
| Примечания:1. Допускается по заказу потребителя, согласованному с проектной организацией, изготовлять блоки других размеров.2. Соотношение типов блоков со средней плотностью бетона приведено в приложении.3. Толщина блоков для кладки на клею может быть, при необходимости, равной толщине блоков, применяемых для кладки на растворе. |

1.1.3. Условное обозначение блоков при заказе должно состоять из обозначения типа блока, класса (марки) бетона по прочности на сжатие, марки по средней плотности, марки по морозостойкости и категории.

Пример условного обозначения блока типа I, класса по прочности на сжатие В2,5, марки по средней плотности D500, марки по морозостойкости F35, категории 2:

*I-B2,5D500F35-2*

То же, блока типа V, класса по прочности на сжатие В5, марки по средней плотности D900, марки по морозостойкости F75, категории 1:

*V-B5D900F75-1*

**1.2. Характеристики**

1.2.1. Требования к материалам и бетону

1.2.1.1. Материалы и бетон для изготовления блоков должны соответствовать требованиям [ГОСТ 25485](http://docs.cntd.ru/document/1200000666).

1.2.1.2. Классы (марки) бетона по прочности на сжатие и марки бетона по средней плотности должны быть не ниже класса (марки) по прочности В1,5 (М25) и марки по средней плотности не выше D1200.

1.2.1.3. Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по [ГОСТ 18105](http://docs.cntd.ru/document/1200092221) в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной в заказе, и от показателей фактической однородности прочности бетона.

1.2.1.4. Фактическая средняя плотность бетона должна соответствовать требуемой, назначаемой по [ГОСТ 27005](http://docs.cntd.ru/document/1200000213) в зависимости от нормируемой средней плотности, указанной в заказе, и от показателей фактической однородности плотности бетона.

1.2.1.5. Значения усадки при высыхании, а также теплопроводности бетона блоков, должны не превышать значений, указанных в [ГОСТ 25485](http://docs.cntd.ru/document/1200000666).

1.2.1.6. Отпускная влажность бетона блоков не должна превышать, % по по массе:

25 - на основе песка;

35 - " " золы и других отходов производства.

1.2.1.7. Марки бетона по морозостойкости должны быть в зависимости от режима их эксплуатации и расчетных зимних температур наружного воздуха в районах строительства, не менее:

F25 - для блоков наружных стен;

F15 - " " внутренних "

1.2.1.8. Соотношение марок бетона по средней плотности с классами бетона по прочности на сжатие приведено в табл.2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка бетона по средней плотности | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200 |
| Класс бетона по прочности на сжатие, не менее | В3,5 | В5 | В5 | В7,5 | В7,5\* | В7,5\* | В10\* | В12,5\* |
|  | В2,5 | В3,5 | В3,5 | В5 | В5\* | В5\* | В7,5\* | В10\* |
|  | В2 | В2,5 | В2,5 | В3,5 | В3,5\* | - | - | - |
|  | В1,5 | В2 | В2\* | В2,5 | В2,5\* |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* Показатели класса по прочности на сжатие относятся только к блокам из бетона неавтоклавного твердения.

1.2.2. Значения отклонений геометрических параметров и показателей внешнего вида не должны превышать предельных, указанных в табл.3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование отклонения геометрического параметра | Предельное отклонение блоков, мм, для кладки категории |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | на клею | на растворе |
| **Отклонения от линейных размеров** |
| Отклонения по: |  |  |  |
| - высоте | ±1  | ±3 | ±5 |
| - длине, толщине | ±2 | ±4 | ±6 |
| Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей) | 2 | 4 | 6 |
| Искривление граней и ребер | 1 | 3 | 5 |
| **Повреждения углов и ребер** |
| Повреждения: |  |  |  |
| - углов не более двух на одном блоке глубиной | 5 | 10 | 15 |
| - ребер на одном блоке общей длиной не более двукратной длины продольного ребра и глубиной | 5 | 10 | 15 |

Примечания:

1. Повреждениями углов и ребер не считают дефекты, имеющие глубину: для 1-й категории - до 3 мм, 2-й - до 5 мм и 3-й - до 10 мм.

2. Выпуск блоков 3-й категории допускается до 01.01.96

**1.3. Маркировка**

1.3.1. Партии блоков, отличающиеся марками бетона по средней плотности и классам по прочности, следует маркировать несмываемой краской.

1.3.2. Маркировку следует наносить не менее чем на двух блоках с противоположных сторон контейнера или пакета цифр, обозначающих среднюю плотность бетона блоков и их класс по прочности на сжатие. Для блоков с маркой бетона по средней плотности от D500 до D900 следует наносить одну первую цифру числа, от D1000 до D1200 - две первые цифры числа. Например, если блоки в партии имеют марку бетона по средней плотности D600 и класс по прочности на сжатие В2,5, то на блоки наносят цифры

*6-2,5*

При марке бетона по средней плотности D1000 и классе по прочности на сжатие В7,5 наносят цифры

*10-7,5*

1.3.3. На каждое упакованное место должен быть нанесен знак "Беречь от влаги" по [ГОСТ 14192](http://docs.cntd.ru/document/1200006710).

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка блоков - по [ГОСТ 13015.1](http://docs.cntd.ru/document/871001193) и настоящему стандарту партиями.

2.2. Число блоков с отклонениями от линейных размеров, превышающими указанные в табл.3, не должно превышать в сумме 5% партии.

2.3. Число блоков с повреждениями углов и ребер, превышающими указанные в табл.3, не должно превышать в сумме 5% партии.

2.4. Число блоков с трещинами, пересекающими более двух граней, а также блоков с трещинами по четырем граням, не должно быть в сумме более 5% партии.

2.5. Блоки принимают по данным приемочного и периодического контроля.

Блоки принимают по результатам приемо-сдаточных испытаний по показателям прочности на сжатие, средней плотности, отпускной влажности и геометрическим параметрам.

Контроль блоков по показателям морозостойкости, теплопроводности и усадки при высыхании проводят перед началом массового изготовления, при изменении технологии или качества материалов, но не реже: одного раза в год - по показателям теплопроводности и усадки при высыхании и одного раза в 6 мес - по показателю морозостойкости.

2.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия блоков, указанных в заказе, требованиям настоящего стандарта, используя порядок контроля, указанный в пп.2.7 и 2.8.

2.7. Для контрольной проверки блоков на соответствие требованиям п.1.2.2 из партии отбирают не менее 30 блоков из наружных и внутренних рядов контейнеров или штабелей.

При вертикальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют:

- по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум блокам из разных массивов;

- по морозостойкости - не менее чем по шести блокам из средней части одного массива;

- по усадке при высыхании - по одному блоку.

При горизонтальной схеме резки контрольную проверку блоков осуществляют:

- по показателям средней плотности, прочности на сжатие и отпускной влажности - не менее чем по двум блокам из каждого слоя разных массивов;

- по морозостойкости - не менее чем по трем блокам из среднего ряда, а при двухрядной разрезке - верхнего ряда одного массива;

- по усадке при высыхании - по одному блоку.

2.8. При неудовлетворительных результатах контроля хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа образцов контролируемой партии.

При неудовлетворительных результатах повторной проверки по геометрическим параметрам приемку блоков проводят поштучно.

При получении пониженных результатов повторной проверки по показателям прочности и морозостойкости партия блоков принимается по полученным показателям при контроле.

При получении заниженных или завышенных на одну марку значений по средней плотности бетона партию блоков принимают по полученным показателям при контроле.

Возможность использования принятых блоков, не соответствующих заданным по показателям прочности, средней плотности, отпускной влажности и морозостойкости, устанавливает проектная организация.

2.9. Блоки в упаковке должны быть неслипшимися и свободно разбираться вручную.

2.10. Контроль прочности бетона производят по [ГОСТ 18105](http://docs.cntd.ru/document/1200092221), а средней плотности - по [ГОСТ 27005](http://docs.cntd.ru/document/1200000213).

2.11. Каждую партию блоков сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение блоков;

- обозначение настоящего стандарта;

- номер и дату выдачи документа о качестве;

- номер партии, объем или (и) число отгружаемых блоков.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Размеры, разность длин диагоналей, искривления граней и ребер проверяют по [ГОСТ 13015.0](http://docs.cntd.ru/document/871001191) и [ГОСТ 26433.0](http://docs.cntd.ru/document/901708135).

3.2. Все применяемые средства измерения должны быть не ниже 2-го класса точности.

Допускается применять специальные нестандартизованные средства измерения, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с требованиями [ГОСТ 8.326](http://docs.cntd.ru/document/1200005698)\*.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* На территории Российской Федерации действуют [ПР 50.2.009-94](http://docs.cntd.ru/document/9008382)\*\*.

\*\* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует [Положение об осуществлении государственного метрологического надзора](http://docs.cntd.ru/document/902271763) (постановление [Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 года N 246](http://docs.cntd.ru/document/902271763)). - Примечание изготовителя базы данных.

3.3. Контроль глубины повреждения ребер и углов проводят измерением перпендикуляра, опущенного из вершины угла или из ребра до условной плоскости дефекта, в соответствиии со схемой измерения глубины повреждения углов и ребер блоков штангенглубиномером по [ГОСТ 162](http://docs.cntd.ru/document/1200004027).

3.4. Технические характеристики блоков контролируют в соответствии с требованиями следующих стандартов:

- прочность на сжатие - по [ГОСТ 10180](http://docs.cntd.ru/document/1200100908);

- среднюю плотность - по [ГОСТ 12730.1](http://docs.cntd.ru/document/901703627);

- морозостойкость - по [ГОСТ 25485](http://docs.cntd.ru/document/1200000666);

- усадку при высыхании - по [ГОСТ 25485](http://docs.cntd.ru/document/1200000666);

- теплопроводность бетона блоков - по [ГОСТ 25485](http://docs.cntd.ru/document/1200000666);

- отпускную влажность - по [ГОСТ 12730.2](http://docs.cntd.ru/document/901704029) и [ГОСТ 21718](http://docs.cntd.ru/document/901710697)

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Блоки перевозят в контейнерах по [ГОСТ 20259](http://docs.cntd.ru/document/1200011299) или на поддонах по [ГОСТ 18343](http://docs.cntd.ru/document/901710671) с жесткой фиксацией термоусадочной пленкой или перевязкой их стальной лентой по [ГОСТ 3560](http://docs.cntd.ru/document/1200006357) или другим креплением, обеспечивающим неподвижность и сохранность блоков.

4.2. Перевозку блоков осуществляют транспортом любого вида в соответствии с требованиями [ГОСТ 9238](http://docs.cntd.ru/document/9054714) и ["Техническими условиями погрузки и крепления грузов"](http://docs.cntd.ru/document/1200094042).

4.3. Запрещается производить погрузку блоков навалом и разгрузку их сбрасыванием.

4.4. Блоки должны храниться рассортированными по типам, категориям, классам по прочности, маркам по средней плотности и быть уложенными в штабели высотой не более 2,5 м. Блоки должны быть защищены от увлажнения.

Рис. Схема измерения глубины повреждения углов и ребер блоков

**СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ УГЛОВ И РЕБЕР БЛОКОВ**



ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ БЛОКОВ СО СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ БЕТОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Тип блока | Марка бетона по средней плотности |
|  | D500, D600, D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200 |
| I | х | - | - | - | - | - |
| II |  | х |  |  |  |  |
| III |  |  | х |  |  |  |
| IV |  | - | - |  |  |  |
| V |  | х | х | х | х | х |
| VI |  |  |  |  |  | - |
| VII |  |  |  |  | - |  |
| VIII |  |  |  |  | х |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  | х |